附件1

新乡医学院三全学院精诚书院消防安全检查表

自查日期： 单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 检查内容 | 存在问题 | 整改措施 |
| 1 | 消防知识的普及及教育 | 1. 通过多种形式普及对学生的消防安全知识教育；
2. 组织学生开展逃生自救教育活动并进行消防器材实际操作演练，达到全员受训目标，增强火灾避险自救能力。
 |  |  |
| 2 | 宿舍区 | 1. 所属消防设施、器材、安全标志是否完好有效，消防设施、器材是否配备足量，是否存在封闭、圈占、挪用、改造消防设施、器材的情况。
2. 寝室必须安装烟雾报警装置；

3.电器是否符合相关安全标准，是否存在老化情况；使用线路是否存在过载和私拉乱接等不安全情况；电器、电源线路、线路铺设是否符合相关技术要求。 |  |  |
| 3 |  功能区 | 1. 所属消防设施、器材、安全标志是否完好有效，消防设施、器材是否配备足量，是否存在封闭、圈占、挪用、改造消防设施、器材的情况。
2. 消防疏散通道、安全出口是否畅通，是否存在堵塞、占用、封闭的情况；
3. 相关工作人员须经过消防培训才能上岗；
4. 使用线路是否存在过载和私拉乱接等不安全情况。
 |  |  |
| 4 | 办公区 | 1. 所属消防设施、器材、安全标志是否完好有效，消防设施、器材是否配备足量，是否存在封闭、圈占、挪用、改造消防设施、器材的情况。
2. 消防疏散通道、安全出口是否畅通，是否存在堵塞、占用、封闭的情况；
3. 使用线路是否存在私拉乱接等不安全情况 。
 |  |  |
| 5 | 责任落实 | 1. 消防主体责任是否有效落实，责任是否明确，责任是否落实到岗、到人。
2. 消防安全制度是否健全，是否建立有消防检查记录、隐患查改台账；
3. 是否建立消防安全工作应急预案、自查、自改记录完整；
4. 组织教职工、学生开展消防安全教育、培训情况。
 |  |  |

消防安全责任人签字： 消防安全管理人签字：